|  |
| --- |
| **Сети уличного освещения** |
| **№ п/п** | **Наименование**  | **Населенный пункт** | **Кол-во светильников** | **Протяженность** |
| **1** | Сети уличного освещения | с. Яблочное, ул. Зеленая |   | 1440 м |
| **2** | Сети уличного освещения, Отпайка | г. Холмск, ул. Советская, 121, 123, 125 | 7 | 210 м |
| **3** | Сети уличного освещения, Отпайка | г. Холмск, ул. Советская, 117-119 | 8 | 150 м |
| **4** | Сети уличного освещения, Отпайка | г. Холмск, ул. Советская, 126-134 | 19 | 480 м |
| **5** | Сети уличного освещения, Отпайка | г. Холмск, ул. Советская, 101 | 3 | 90 м |
| **6** | Сети уличного освещения, Отпайка | г. Холмск, ул. Советская, 98-108 (д/площадка) | 10 | 360 м |
| **7** | Сети уличного освещения, Отпайка | г. Холмск, ул. Советская, 84-86 | 5 | 135 м |
| **8** | Сети уличного освещения, Отпайка | г. Холмск, ул. Советская, 70-74 | 6 | 150 м |
| **9** | Сети уличного освещения, Отпайка | г. Холмск, ул. Советская, 77 (д/площадка) | 1 | 60 м |
| **10** | Сети уличного освещения, Отпайка | г. Холмск, ул. Советская, 62 | 1 | 60 м |
| **11** | Сети уличного освещения, Отпайка | г. Холмск, ул. Советская, 25 (д/площадка) | 1 | 30 м |
| **12** | Сети уличного освещения, Отпайка | г. Холмск, ул. Советская, 116 б, в, г | 4 | 120 м |
| **13** | Сети уличного освещения,КТП-321 | г. Холмск, ул. Некрасова | 27 | 930 м |
| **14** | Сети уличного освещения, ТП-205А | г. Холмск, ул. Стахановская, ул. Школьная | 30 | 990 м |
| **15** | Сети уличного освещения | г. Холмск, Тихий пер. | 6 | 180 м |
| **16** | Сети уличного освещения,КТП-321А | г. Холмск, ул. Стахановская | 44 | 660 м |
| **17** | Сети уличного освещения | г. Холмск, ул. Молодежная (Молодежная, 9) | 38 | 780 м |
| **18** | Сети уличного освещения, Отпайка | г. Холмск, ул. Молодежная, 6 | 2 | 100 м |
| **19** | Сети уличного освещения, Отпайка | г. Холмск, ул. Молодежная, 11-11а, (д/площадка) | 6 | 150 м |
| **20** | Сети уличного освещения, Отпайка | г. Холмск, ул. Молодежная, 19, (д/площадка) | 1 | 60 м |
| **21** | Сети уличного освещения,ТП-74 | г. Холмск, пл. Ленина, ул. Школьная | 58 | 840 м |
| **22** | Сети уличного освещения,ТП-74 | г. Холмск, ул. Комсомольская | 17 | 480 м |
| **23** | Сети уличного освещения, Отпайка | г. Холмск, ул. Пионерская, 10-12 | 13 | 340 м |
| **24** | Сети уличного освещения, Отпайка | г. Холмск, ул. Пионерская, 12-18 | 19 | 440 м |
| **25** | Сети уличного освещения,ТП-74 | г. Холмск, ул. Победы, 2 до сквера Героев | 20 | 650 м |
| **26** | Сети уличного освещения, Отпайка | г. Холмск, б. Дружбы, 1-7 | 26 | 750 м |
| **27** | Сети уличного освещения,КТП-31 | г. Холмск, ул. Волкова | 32 | 1120 м |
| **28** | Сети уличного освещения, КТП-30 | г. Холмск, ул. Шевченко | 29 | 900 м |
| **29** | Сети уличного освещения, Отпайка | г. Холмск, ул. Шевченко, 12-18 | 6 | 180 м |
| **30** | Сети уличного освещения, ТП-27 | г. Холмск, ул. Героев | 14 | 380 м |
| **31** | Сети уличного освещения, Отпайка | г. Холмск, ул. Героев, 1-9, ул. Московская | 23 | 750 м |
| **32** | Сети уличного освещения, Отпайка | г. Холмск, сквер Героев, протяженность КЛ 300 м | 24 | 30 м |
| **33** | Сети уличного освещения,ТП-27 | г. Холмск, ДКМ, лестница, протяженность КЛ 350 м | 28 | 30 м |
| **34** | Сети уличного освещения, Отпайка | г. Холмск, ДКМ, бассейн, ФОК | 11 | 260 м |
| **35** | Сети уличного освещения | г. Холмск, ул. Победы, от сквера Героев до ул. Макарова | 52 | 1350 м |
| **36** | Сети уличного освещения, Отпайка,ТП-РП-5 | г. Холмск, ул. Победы, 24 (остановка) | 3 | 90 м |
| **37** | Сети уличного освещения, Отпайка,ТП-РП-5 | г. Холмск, ул. Победы, остановка (автостоянка) | 3 | 90 м |
| **38** | Сети уличного освещения, Отпайка,ТП-РП-5 | г. Холмск, ул. Победы, 28А (пешеходный) | 1 | 30 м |
| **39** | Сети уличного освещения, Отпайка,ТП-РП-5 | г. Холмск, ул. Победы, 24А-26 | 20 | 300 м |
| **40** | Сети уличного освещения, Отпайка,ТП-РП-5 | г. Холмск, ул. Победы, 26-30 | 18 | 440 м |
| **41** | Сети уличного освещения, Отпайка,ТП-РП-5 | г. Холмск, ул. Победы (сквер), протяженность КЛ 450 м | 40 | 30 м |
| **42** | Сети уличного освещения | г. Холмск, ул. Победы, смотровая площадка, протяженность КЛ 90 м | 4 | 25 м |
| **43** | Сети уличного освещения,ТП-66 | г. Холмск, ул. Первомайская (объездная) | 39 | 1170 м |
| **44** | Сети уличного освещения, Отпайка | г. Холмск, ул. Угловая (от оп. №14) | 9 | 200 м |
| **45** | Сети уличного освещения, Отпайка оп. №36 | г. Холмск, ул. Первомайская, 3 | 5 | 150 м |
| **46** | Сети уличного освещения, Отпайка | г. Холмск, ул. Первомайская, 5 | 10 | 220 м |
| **47** | Сети уличного освещения, Отпайка оп. №38 | г. Холмск, ул. Первомайская, 3 (д/площадка) | 1 | 30 м |
| **48** | Сети уличного освещения,ТП-79 | г. Холмск, ул. Первомайская-ул. Капитанская | 37 | 1400 м |
| **49** | Сети уличного освещения, Отпайка оп. №37 | г. Холмск, ул. Первомайская, 2 | 2 | 60 м |
| **50** | Сети уличного освещения, Отпайка | г. Холмск, ул. Первомайская, 4, 10, 10А | 14 | 420 м |
| **51** | Сети уличного освещения, Отпайка | г. Холмск, ул. Капитанская, 7 (д/площадка) | 1 | 85 м |
| **52** | Сети уличного освещения, Отпайка | г. Холмск, ул. Капитанская, 1А (д/площадка) | 1 | 30 м |
| **53** | Сети уличного освещения, Отпайка | г. Холмск, ул. Капитанская, 2/1 | 9 | 270 м |
| **54** | Сети уличного освещения, Отпайка | г. Холмск, ул. Первомайская, 11 (д/площадка) | 2 | 90 м |
| **55** | Сети уличного освещения, Отпайка | г. Холмск, ул. Ливадных | 13 | 540 м |
| **56** | Сети уличного освещения, Отпайка | г. Холмск, ул. Ливадных, 26 (д/площадка) | 1 | 25 м |
| **57** | Сети уличного освещения, Отпайка | г. Холмск, ул. Первомайская, 12-18 | 25 | 750 м |
| **58** | Сети уличного освещения, Отпайка | г. Холмск, ул. Дальневосточная | 47 | 1750 м |
| **59** | Сети уличного освещения,ТП-68 | г. Холмск, ул. Макарова | 24 | 660 м |
| **60** | Сети уличного освещения, Отпайка | г. Холмск, ул. Макарова, 22 (д/площадка) | 1 | 30 м |
| **61** | Сети уличного освещения,ТП-232А | г. Холмск, ул. Деповская, ул. Крузенштерна, ул. 60 лет Октября | 60 | 1080 м |
| **62** | Сети уличного освещения, Отпайка | г. Холмск, ул. Крузенштерна, 2/1, 2А, 2Б | 9 | 270 м |
| **63** | Сети уличного освещения, Отпайка | г. Холмск, ул. Крузенштерна, 2Г, 2Д, 4А | 14 | 210 м |
| **64** | Сети уличного освещения, КТП-163 | с. Пожарское, ул. Новая | 14 | 470 м |
| **65** | Сети уличного освещения, КТП-154 | с. Чапланово, ул. Железнодорожная | 12 | 380 м |
| **66** | Сети уличного освещения,КТП-154 | с. Чапланово, ул. Советская север | 5 | 250 м |
| **67** | Сети уличного освещения,КТП-154 | с. Чапланово, ул. Советская юг | 10 | 620 м |
| **68** | Сети уличного освещения,КТП-254 | с. Пятиречье, ул. Новая | 50 | 1850 м |
| **69** | Сети уличного освещения,КТП-143 | с. Пятиречье, ул. Центральная | 10 | 810 м |
| **70** | Сети уличного освещения,КТП-142 | с. Пятиречье, ул. Центральная | 8 | 400 м |
| **71** | Сети уличного освещения,СТП-330А | с. Пятиречье, остановка | 8 | 250 м |
| **72** | Сети уличного освещения,ТП-642 | с. Новосибирское | 20 | 1000 м |
| **73** | Сети уличного освещения, КТП-623 | с. Чехов, ул. Северная | 39 | 1250 м |
| **74** | Сети уличного освещения, Отпайка,КТП-671 | с. Чехов, ул. Северная, 38 | 4 | 110 м |
| **75** | Сети уличного освещения, Отпайка,КТП-619 | с. Чехов, ул. Парковая, 21 | 6 | 200 м |
| **76** | Сети уличного освещения, КТП-619 | с. Чехов, ул. Парковая | 25 | 1080 м |
| **77** | Сети уличного освещения, КТП-619 | с. Чехов, ул. Фабричная | 60 | 2200 м |
| **78** | Сети уличного освещения, Отпайка | с. Чехов, ул. Парковая, ул. Гастелло, ул. Пионерская | 30 | 990 м |
| **79** | Сети уличного освещения, Отпайка | с. Чехов, ул. Советская | 5 | 160 м |
| **80** | Сети уличного освещения, Отпайка | с. Чехов, ул. Фабричная, 38 | 3 | 90 м |
| **81** | Сети уличного освещения, КТП-619 | с. Чехов, ул. Амурская, ул. Заречная | 20 | 690 м |
| **82** | Сети уличного освещения, КТП-622 | с. Чехов, ул. Чапаева, ул. Нагорная, ул. Лазо, Трудовой пер. | 44 | 1350 м |
| **83** | Сети уличного освещения, КТП-632 | с. Чехов, ул. Ленина | 74 | 1570 м |
| **84** | Сети уличного освещения, Отпайка | с. Чехов, ул. Школьная, 7 | 12 | 280 м |
| **85** | Сети уличного освещения, Отпайка | с. Чехов, ул. Ленина, 74 | 3 | 110 м |
| **86** | Сети уличного освещения, Отпайка | с. Чехов, ул. Первомайская | 4 | 100 м |
| **87** | Сети уличного освещения, Отпайка | с. Чехов, ул. Милицейская, 8 | 1 | 60 м |
| **88** | Сети уличного освещения, Отпайка | с. Чехов, ул. Ленина, 35 | 1 | 30 м |
| **89** | Сети уличного освещения, Отпайка | с. Чехов, ул. Больничная | 3 | 120 м |
| **90** | Сети уличного освещения, Отпайка | с. Чехов, ул. Больничная, 8 (детский сад) | 3 | 120 м |
| **91** | Сети уличного освещения, Отпайка | с. Чехов, ул. Ленина, 19, 21, 34, 36 | 8 | 150 м |
| **92** | Сети уличного освещения, Отпайка | с. Чехов, ул. Ленина, 10 | 2 | 60 м |
| **93** | Сети уличного освещения, КТП-610 | с. Чехов, ул. Узкоколейная, ул. Сахалинская, ул. Дзержинского | 69 | 2800 м |
| **94** | Сети уличного освещения, КТП-682 | с. Чехов, ул. Куйбышева | 11 | 320 м |
| **95** | Сети уличного освещения, КТП-609 | с. Чехов, ул. Московская, ул. Мостовая | 22 | 760 м |
| **96** | Сети уличного освещения, КТП-646 | с. Красноярское | 18 | 1480 м |
| **97** | Сети уличного освещения, КТП-662 | с. Костромское, ул. Холмская, ул. Луговая | 22 | 1030 м |
| **98** | Сети уличного освещения, КТП-649 | с. Костромское, ул. Холмская, Усадьба совхоза, ул. Спортивная, ул. Нагорная | 30 | 1760 м |
| **99** | Сети уличного освещения, КТП-650 | с. Костромское, ул. Центральная, ул. Полевая, ул. Озерная | 56 | 2620 м |
| **100** | Сети уличного освещения, КТП-649 | с. Костромское, ул. Центральная, Усадьба совхоза | 20 | 740 м |
| **101** | Сети уличного освещения, Отпайка КТП-649 | с. Костромское, ул. Огородная | 16 | 540 м |
| **102** | Сети уличного освещения, КТП-688 | с. Костромское, ул. Галичи | 5 | 280 м |
| **103** | Сети уличного освещения, КТП-697 | с. Пионеры, ул. Холмская, ул. Вокзальная, ул. ДОС | 71 | 1500 м |
| **104** | Сети уличного освещения, КТП-661 | с. Пионеры, ул. Школьная, Школьный пер., ул. Морская | 33 | 1220 м |
| **105** | Сети уличного освещения, КТП-15 | с. Правда, ул. Речная | 36 | 1080 м |
| **106** | Сети уличного освещения, КТП-15 | с. Правда, ул. Надречная | 13 | 390 м |
| **107** | Сети уличного освещения, КТП-15 | с. Правда, ул. Центральная | 20 | 600 м |
| **108** | Сети уличного освещения, КТП-141А | с. Правда, ул. Зеленая, ул. Аллейка | 21 | 630 м |
| **109** | Сети уличного освещения, ТП-231 | с. Правда, ул. Школьная | 30 | 900 м |
| **110** | Сети уличного освещения, Отпайка | с. Правда, ул. Нагорная | 11 | 330 м |
| **111** | Сети уличного освещения, Отпайка | с. Правда, ул. Обрывная | 10 | 300 м |
| **112** | Сети уличного освещения, Отпайка | с. Правда, ул. Спортивная | 4 | 120 м |
| **113** | Сети уличного освещения, Отпайка | г. Холмск, ул. Макарова, 11-11А, 13, 13А, 15 (пока 2 опоры, 2 светильника) (прим. должно быть по 5 шт.) | 2 | 125 м |
| **114** | Сети уличного освещения, КТП-177А | с. Яблочное, ул. Холмская, ул. Антонова | 15 | 980 м |
| **115** | Сети уличного освещения, Отпайка | с. Яблочное, ул. Приморская | 8 | 320 м |
| **116** | Сети уличного освещения (ВРУ-0,4кВ ж/дома) | с. Яблочное, ул. Переселенческая, 21-23 | 5 | 180 м |